**СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

**1.Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения:**

Согласно лабораторным исследованиям вода соответствует норме, кроме химического анализа (кремний) превышает допустимую норму на 10 мг/дм. куб.

**2. О планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итога исполнения этих планов:**

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды исполняются. Ежеквартально проводится обработка раствором гидрохлорида натрия в соответствии с СанПиН для предупреждения заболеваний.

**3.Сведения о существенном ухудшении качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества:**

В результате проверки федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора) нарушений не выявлено.

**4. Сведения о принятых решениях, о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения):**

Система ГВС закрыта и распределением ГВС МУП «Лебедкинское ЖКХ» не занимается.

**5.Сведения о существенном ухудшении качества горячей воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества:**

Горячее водоснабжение населения отсутствует.

**6. Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абанентам с использованием централизованных систем водоснабжения:**

Горячее водоснабжение населения отсутствует.

**7. О планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями, об итогах исполнения планов и о ходе выполнения мероприятий по переводу абонентов, подключенных(технологически присоединенных) к открытым системам теплоснабжения(горячего водоснабжения), на иные системы горячего водоснабжения:**

Горячее водоснабжение населения отсутствует.